	[image: image73.png]NSUINLUIANDASNIS U WNE]
Department of Medical Sciences




	สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


แผนทดสอบความชำนาญ ประจำปี พ.ศ. 2562: การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านยาเสพติดในของกลาง

[image: image1.png]NSUINLUIANDASNIS U WNE]
Department of Medical Sciences




คู่มือการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ
ด้านยาเสพติดในของกลาง
รหัสแผนงาน S6201R1
1. คำนำ
คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 3/2553 เรื่องกำหนดสถานตรวจพิสูจน์  ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด  และให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับยึดและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด  โดยที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  สำนักยาและวัตถุเสพติดจึงได้จัดทำโครงการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุเสพติดในของกลาง  โดยดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010  เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจพิสูจน์อย่างต่อเนื่อง  รวมไปถึงรูปแบบการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน  และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสถานตรวจพิสูจน์ในการออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
2. นิยามและคำย่อ
การทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing, PT) หมายถึง การประเมินความสามารถและผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก่อน ด้วยวิธีการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมทำการวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบ   ที่หน่วยงานทดสอบความชำนาญส่งให้ แล้วส่งผลกลับภายในเวลาที่กำหนด ผลการตรวจวิเคราะห์ที่รายงานผลกลับจะถูกประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด
หน่วยงานทดสอบความชำนาญ (PT provider) หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบประสาน และดำเนินกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับแผนการทดสอบความชำนาญ 
ห้องปฏิบัติการสมาชิก (Participants) หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่มีการตรวจหายาเสพติดในของกลาง  ซึ่งแสดงความจำนงเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการของสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลาง
ตัวอย่างทดสอบ (PT sample) หมายถึง ตัวอย่างที่หน่วยงานทดสอบความชำนาญ ส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการสมาชิก เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่มีความคล้ายกับสิ่งที่ตรวจวิเคราะห์ในงานประจำ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ เช่น การทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneity) การทดสอบความคงสภาพ (stability) เป็นต้น และได้ทำการตรวจหาปริมาณวิเคราะห์ด้วย
3. หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  

88/7  ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร  ถนนติวานนท์  
ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

โทรศัพท์ 0 2951 0000  ต่อ 99163, 99164  
โทรสาร  0 2580 5106
E-mail: narcotics.pt@gmail.com
คณะทำงานประกอบด้วย  
         1. ผู้ดำเนินแผน
                 นายอดิศักดิ์  หมันหลิน
         
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ


         2. ผู้ร่วมดำเนินการ



2.1 นางสาววิรดา  ธีรรัตนพันธุ์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
2.2 นายเอกณรงค์  อินทรชัย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.3 นางสาวณัฐนิช  อุ่นคง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.4 นางสาวศิริวรรณ  เหล็มเจริญ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์                       

2.5 นางสาวกนกวรรณ  พลอยนิล
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์                

            2.6 นายกิตติศักดิ์  นามปราศัย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
        3. คณะทำงานบริหารจัดการด้านเทคนิคการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการยาและวัตถุเสพติด
         4. คณะทำงานที่ปรึกษาวิชาการการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการยาและวัตถุเสพติด
         5. ผู้จัดการคุณภาพสำนักยาและวัตถุเสพติด
4. วัตถุประสงค์
4.1  เพื่อให้ทราบระดับความสามารถในการตรวจพิสูจน์วัตถุเสพติดของห้องปฏิบัติการสมาชิก  และ
                ความสามารถในภาพรวมของสมาชิกทั้งหมด
4.2  เพื่อกระตุ้นให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจพิสูจน์ รวมไปถึงรูปแบบการ 
                ดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
4.3  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลวิเคราะห์จากทุกห้องปฏิบัติการสมาชิก 
5. หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการคัดเลือกห้องปฏิบัติการสมาชิก
ห้องปฏิบัติการสมาชิกต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่ตรวจพิสูจน์หายาเสพติดในของกลาง ซึ่งเป็นสถาน
ตรวจพิสูจน์ตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ 3/2553 โดยกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านยาเสพติดในของกลางผ่านทางเว็บไซต์ การทดสอบความชำนาญของสำนักยาและวัตถุเสพติด https://www.bdn.go.th/pt  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
6. ชนิดตัวอย่างทดสอบ 
       
ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะได้รับตัวอย่างทดสอบเป็นผง ปีละ 1 รอบ จำนวน 4 ตัวอย่าง แต่ละตัวอย่างอาจจะประกอบด้วยยาเสพติดที่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ถึงประเภท 5 จำนวน 1 ชนิด หรือมากกว่า หรือไม่มีส่วนผสมของยาเสพติดใดๆ โดยบรรจุตัวอย่างละประมาณ 200-300 มิลลิกรัม 
- คุณภาพวิเคราะห์   
- ปริมาณวิเคราะห์ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และประเภท 2 ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 10-90% w/w 
7. การดำเนินการ
7.1 
จัดทำแผนการทดสอบความชำนาญและขออนุมัติโครงการ 
7.2  ส่งหนังสือเชิญห้องปฏิบัติการสมาชิกสมัครเข้าร่วมแผนงานทดสอบความชำนาญ 
7.3 
จัดหาสารมาตรฐาน เคมีภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์
7.4 
เตรียมตัวอย่างทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอย่าง ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันและ
                ความคงสภาพของตัวอย่างทดสอบ
7.5 
จัดส่งตัวอย่างทดสอบ ตัวอย่างควบคุม ให้แก่ห้องปฏิบัติการสมาชิก
7.6 
รวบรวมและประเมินผล
7.7  จัดทำรายงานผล(ฉบับร่าง)แจ้งผลให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกทราบผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้
      ห้องปฏิบัติการสมาชิกตรวจสอบความถูกต้องและแสดงข้อคิดเห็น
7.8  สรุปผลดำเนินการ และจัดทำรายงานผล(ฉบับสมบูรณ์) แจ้งผลให้สมาชิกทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
      พร้อมใบประกาศนียบัตร
8. การสมัครเข้าร่วมทดสอบ       


ห้องปฏิบัติการสมาชิกสมัครเข้าร่วมแผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านยาเสพติด  ในของกลาง  ผ่านทางเว็บไซต์การทดสอบความชำนาญของสำนักยาและวัตถุเสพติด https://www.bdn.go.th/pt
9. การบริหารจัดการตัวอย่างทดสอบ       
9.1 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ

ใช้ตัวอย่างทดสอบที่เป็นยาเสพติด หรือเตรียมโดยใช้ตัวอย่างยาเสพติด ผสมกับสารอื่นๆ 
9.2 การทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน 
คุณภาพวิเคราะห์  สุ่มตัวอย่างแบบ random sampling ตาม https://www.random.org จำนวน 10 ขวด ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ตามวิธีมาตรฐานของสำนักยาและวัตถุเสพติด
ปริมาณวิเคราะห์  นำตัวอย่างที่ตรวจคุณภาพวิเคราะห์ จำนวน 10 ขวด ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณตัวอย่างละ 2 ซ้ำ โดยทดสอบความเบี่ยงเบนภายในตัวอย่าง (within sample variation) และทดสอบความเบี่ยงเบนระหว่างตัวอย่าง (between sample variation)  ซึ่งการแปลผลการทดสอบเป็นไปตาม 
ISO 13528:2015 - Statistical methods for use in proficiency testing by inter-laboratory comparisons โดยทดสอบความเบี่ยงเบนภายในตัวอย่างใช้สถิติ Cochran’s test และทดสอบความเบี่ยงเบนระหว่างตัวอย่างใช้เกณฑ์ยอมรับ [image: image3.png]55 = 0.30,,



  แสดงว่าตัวอย่างทดสอบความชำนาญมีความเป็นเนื้อเดียวกัน
กรณี Ss มากกว่า 0.3(pt ให้พิจารณาค่า 0.3(pt จากค่า sampling error และ ค่า Repeatability โดยคำนวณ ค่า (2allow ;  [image: image4.png]


และคำนวณค่า [image: image5.png]F 0800+
et
How + Fas2




  เกณฑ์ยอมรับ 
[image: image7.png]S




 9.3 การทดสอบความคงสภาพ 

9.3.1 ความคงสภาพในการเก็บรักษา
ทำการสุ่มตัวอย่างจำนวน 9 ขวด ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อความคงสภาพในการเก็บรักษาของ
ตัวอย่าง  โดยตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์ในตัวอย่าง ที่อุณหภูมิที่เก็บรักษา (25 + 5 องศาเซลเซียส)  ตั้งแต่ก่อนส่งตัวอย่างและหลังส่งตัวอย่าง ครอบคลุมตลอดช่วงวันที่กำหนดให้สมาชิกรายงานผลกลับ ตามรายละเอียดดังนื้
	เดือน
	กุมภาพันธ์ 2562
	มีนาคม 2562
	เมษายน 2562

	จำนวนที่ทำการทดสอบ
	3 ขวด
	3 ขวด
	3 ขวด



9.3.2 ศึกษาความคงสภาพในการขนส่ง
ผู้ดำเนินการทดสอบความชำนาญ ส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกที่เป็นสมาชิกในภาคใต้
ภาคเหนือ หรือตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 แห่งๆ ละ 1 ชุด พร้อมเอกสารชี้แจงให้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับตัวอย่างควบคุม ส่งตัวอย่างกลับไปยังหน่วยงานทดสอบความชำนาญทันทีที่ได้รับโดยไม่ต้องแกะหีบห่อ   
คุณภาพวิเคราะห์  ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ตามวิธีมาตรฐานของสำนักยาและวัตถุเสพติด 

                   ปริมาณวิเคราะห์  ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณตามวิธีมาตรฐานของสำนักยาและวัตถุเสพติด โดยวิเคราะห์ตัวอย่างละ 2 ซ้ำ ซึ่งการแปลผลการทดสอบเป็นไปตาม ISO 13528:2015 - Statistical methods for use in proficiency testing by inter-laboratory comparisons โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแต่ละสภาวะ ([image: image9.png]


) กับค่าเฉลี่ยจากผลการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน ([image: image11.png]


) ใช้เกณฑ์ยอมรับ 
[image: image13.png]I¥; — 721 <0.30,,




กรณี [image: image15.png]17, — %1 = 0.30,,



  ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้                   [image: image17.png]¥, — 72| = 0.30,, + 2/u3(F,) + u3(7,)



        เมื่อ u = ค่าความไม่แน่นอนของวิธีวิเคราะห์

           
หากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบชนิดใด มีความคงสภาพไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะไม่ประเมินผลการทดสอบความชำนาญของตัวอย่างนั้น                         
9.4 การบรรจุและการติดฉลากตัวอย่างทดสอบ
ตัวอย่างทดสอบบรรจุขวดแก้วสีน้ำตาล ปิดฝาเกลียว   พันทับด้วยพาราฟิล์ม   ติดฉลากพิมพ์
อักษร ระบุรายละเอียด เช่น รหัสแผนงาน รหัสตัวอย่าง และหน่วยงานทดสอบความชำนาญ การเก็บรักษาตัวอย่าง เป็นต้น

9.5 การส่งตัวอย่างทดสอบ
ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะได้รับตัวอย่างทดสอบทั้ง 4 ตัวอย่าง และตัวอย่างควบคุมที่ได้จัดส่ง
ให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกจำนวน 2 แห่ง รวมบรรจุในกล่องพัสดุไปรษณีย์ โดยมีวัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหาย ส่งให้ทางพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ ในสภาวะที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
         9.6 สภาวะการเก็บตัวอย่างทดสอบ
                     เก็บตัวอย่างทดสอบที่อุณหภูมิ 25 + 5 องศาเซลเซียส
10.  การตอบรับตัวอย่างทดสอบ

เมื่อห้องปฏิบัติการสมาชิกได้รับตัวอย่างทดสอบ  กรอกแบบตอบรับตัวอย่างทดสอบและตัวอย่างควบคุม (กรณีที่ได้รับ) ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.bdn.go.th/pt    
11.  การดำเนินการทดสอบ
       ห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถเลือกใช้วิธีการดำเนินการตามที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการเป็นประจำ เช่น คุณภาพวิเคราะห์ใช้  Color Test,  TLC  เป็นต้น  ปริมาณวิเคราะห์ใช้ GC, GC-MS, HPLC เป็นต้น และจะต้องตรวจหาอนุมูล (เกลือ) ถ้ามี ของตัวอย่างทดสอบแต่ละชนิด โดยใช้สารมาตรฐานที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการของสมาชิก
      หากตรวจวิเคราะห์พบยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 และประเภท 2 จะต้องตรวจหาปริมาณวิเคราะห์ โดยรายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์ในรูปอนุมูล (เกลือ) ทศนิยม 2 ตำเหน่ง (กรณีรายงานผลทศนิยมมากกว่า 2 ตำแหน่ง ตัวเลขตำแหน่งที่ 3 ถ้าเท่ากับหรือมากกว่า 5 ให้เพิ่มค่าตัวเลขตำแหน่งที่ 2 ขึ้นไป 1 ปัดขึ้น หรือตัวเลขตำแหน่งที่ 3 ถ้าน้อยกว่า 5 ให้คงตัวเลขตำแหน่งที่ 2 ไว้ กรณีรายงานผลโดยมีทศนิยมน้อยกว่า 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งที่ขาดไปจะให้เป็น 0)

12.  การรายงานผลการทดสอบ
12.1  ห้องปฏิบัติการสมาชิกทุกแห่งที่สมัครเข้าร่วมแผนทดสอบ และรายงานผลภายในเวลาที่กำหนด 
        จะได้รับรายงานผลการประเมินการทดสอบความชำนาญ โดยสมาชิกต้องกรอกรายละเอียด 
        และผลการวิเคราะห์ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.bdn.go.th/pt  
12.2  ห้องปฏิบัติการสมาชิก สามารถรายงานผลเฉพาะรายการที่ห้องปฏิบัติการสมาชิกดำเนินการ 
                 โดยรายงานเฉพาะคุณภาพคือตรวจพบยาเสพติดชนิดใด หรือรายงานทั้งคุณภาพและปริมาณ
13.  แหล่งที่มาของความผิดพลาดของการทดสอบ
13.1  เตรียมสารละลายมาตรฐานและสารละลายตัวอย่างไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง เช่น ความ
                 เข้มข้นของสารละลายมาตรฐานและสารละลายตัวอย่างต่างกันมาก และไม่อยู่ในช่วงความ
                 เข้มข้นในการทำ method validation
         13.2  เครื่องมือที่มีผลในการตรวจวิเคราะห์ เช่น GC, GC-MS, HPLC, เครื่องชั่ง เป็นต้น ไม่ได้รับการ
                 สอบเทียบหรือสอบเทียบไม่ผ่าน 
 
13.3  ใช้สภาวะไม่เหมาะสมกับตัวอย่างที่จะทำการตรวจวิเคราะห์ ทำให้ไม่สามารถแยกสารที่มีสูตร
                 โครงสร้างคล้ายกันได้ ทำให้การแปลผลผิดพลาด
         13.4  การตรวจปริมาณวิเคราะห์ไม่มีการทดสอบระบบ (system suitability) ก่อนการตรวจวิเคราะห์
                จริง และระบบต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
13.5  การคำนวณผลต้องวิเคราะห์วัตถุทดสอบว่าอยู่ในรูปรูปเบสหรืออนุมูล (เกลือ) ชนิดใด และต้อง 
                 พิจารณาความบริสุทธิ์ของสารมาตรฐานตามใบรับรอง เพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณสาร
                 บริสุทธิ์ในตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง
14. ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
14.1  ขณะปฏิบัติงานวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบ ให้ระมัดระวังอันตรายหรือการสัมผัสสารเคมี  โดย
                 สวมเสื้อปฏิบัติการและถุงมือทุกครั้ง
14.2  ทำการวิเคราะห์ในตู้ดูดควัน (fume hood) เพื่อป้องกันการสูดดมสารเคมีอันตราย เช่น 
                 organic solvent จากการสกัด หรือ chemical reagent จากการ spray  
15. การประเมินผล
คุณภาพวิเคราะห์ 
ห้องปฏิบัติการสมาชิกแต่ละแห่ง จะได้รับผลการประเมินถูกต้องเมื่อรายงานผลการทดสอบถูกต้องตรงตามชนิดสารเป้าหมาย และได้รับผลการประเมินไม่ถูกต้องเมื่อรายงานผลการทดสอบไม่ถูกต้องตามชนิดสารเป้าหมาย
          
ปริมาณวิเคราะห์ 
การให้ค่า Assigned value  โดยใช้ค่า consensus ที่ได้จากห้องปฏิบัติการสมาชิก โดยใช้     Robust analysis : Algorithm A in Annex C ตาม ISO 13528:2015-Statistical methods for use      in proficiency testing by interlaboratory comparisons.  เพื่อมากำหนดค่า robust mean    ซึ่งจำนวน
สมาชิกต้อง > 17 แห่ง
และใช้ค่าที่ได้จากการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน จากห้องปฏิบัติการของผู้ดำเนินแผน  กรณีจำนวนสมาชิก < 17 แห่ง 
ไม่มีการแยกประเมินผลการทดสอบ แม้ว่าห้องปฏิบัติการสมาชิกแต่ละแห่ง จะใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์และเครื่องมือที่แตกต่างกัน

กำหนดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบความชำนาญ โดยใช้ 2SD ซึ่ง SD คำนวณโดย
          Horwitz’s equation ดังนี้
[image: image73.png]                                                     [image: image20.png]0.22¢




   เมื่อ
                           [image: image23.png]c<12x1077






                                            [image: image25.png]


         [image: image31.png]12X 1077 < c< 0.138





[image: image28.png]0.02c%84%5





  เมื่อ
       
                                           [image: image37.png]c>0.138





[image: image34.png]0.01c%%






   เมื่อ 
                          
                   [image: image39.png]


 เป็นความเข้มข้นของสารที่ต้องการทดสอบ อยู่ในรูป concentration ratio โดย [image: image40.png]



          การประเมินผลปริมาณวิเคราะห์ใช้ค่า z scores  ดังสูตรการคำนวณ ดังนี้
 


  
   [image: image42.png]



                                โดย    [image: image44.png]


        =      ผลวิเคราะห์จากสมาชิก

                  [image: image46.png]


      =      assigned value


                          [image: image48.png]


      =      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบความชำนาญ
เกณฑ์การตัดสิน
                             [image: image50.png]1zl < 2.0




หมายถึง     acceptable

ผลอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ


                      [image: image52.png]20<|z| < 3.0



   หมายถึง     warning signal
ผลอยู่ในช่วงสัญญาณเตือน
                               [image: image54.png]|z] = 3.0




หมายถึง     unacceptable
ผลไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
     
ในกรณีที่[image: image56.png]ulxy,) =030,



 การประเมินผลปริมาณวิเคราะห์ใช้ค่า z' scores ดังสูตรการ 
           คำนวณ ดังนี้          
                                           [image: image58.png](i~ *pe)

JoBe+u2 ()




                             โดย    [image: image60.png]


        =       ผลวิเคราะห์จากสมาชิก

                  [image: image62.png]


       =       assigned value


                        [image: image64.png]


       =       ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบความชำนาญ
                                       [image: image66.png]ul

(x,.)



    =       uncertainty of the assigned value        

เกณฑ์การตัดสิน
                             [image: image68.png]1Z] < 2.0




หมายถึง      acceptable
ผลอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ


                      [image: image70.png]20<|Z'|< 3.0



  หมายถึง      warning signal
ผลอยู่ในช่วงสัญญาณเตือน
                               [image: image72.png]|z'| = 3.0




หมายถึง      unacceptable
ผลไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
  16. การรักษาความลับและการป้องกันการสมรู้ร่วมคิด
16.1  ห้องปฏิบัติการสมาชิกแต่ละแห่งจะได้รับรหัสหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการอ่านผลของห้อง    
       ปฏิบัติการตนเอง โดยหน่วยงานทดสอบความชำนาญจะไม่เปิดเผยรหัสของสมาชิกแก่บุคคลอื่น 
       ที่ไม่เกี่ยวข้อง
16.2  ห้องปฏิบัติการสมาชิกต้องบริหารจัดการเรื่อง username กับ password ที่ใช้เข้าสู่ระบบ รวมถึง e-mail ของผู้ประสานงานหลักคนที่ 1 ให้เป็นความลับ กรณีที่ผู้ที่ระบุไว้ในระบบได้ลาออกหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ ต้องมั่นใจว่าไม่มีการนำ username และ password ใช้เข้าสู่ระบบ นอกเหนือจากผู้รับผิดชอบ 
16.3  หน่วยงานทดสอบความชำนาญจะไม่เปิดเผยชนิดของสารในตัวอย่างทดสอบก่อนส่งรายงานให้แก่ห้องปฏิบัติการสมาชิก  
16.4  หน่วยงานทดสอบความชำนาญจะไม่นำผลการประเมินของห้องปฏิบัติการสมาชิกไปเปิดเผย
                 เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการสมาชิกนั้นๆ หรือตามคำสั่งศาลเพื่อประกอบอรรถ
                 คดี หรือเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ 
16.5  ห้องปฏิบัติการสมาชิก ต้องไม่คัดลอกผลการวิเคราะห์ของผู้อื่นมารายงานเป็นผลการวิเคราะห์
                  ของตัวเอง เพื่อประโยชน์ในการประเมินระบบคุณภาพของหน่วยงานและเป็นข้อมูลในที่แท้จริง
                  สำหรับพัฒนาห้องปฏิบัติการต่อไป 

16.6  หากพบว่าห้องปฏิบัติสมาชิกใดคัดลอกผลทดสอบของผู้อื่นมารายงานเป็นผลการวิเคราะห์ของ
                 ตัวเอง จะไม่ทำการประเมินผลการวิเคราะห์ให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกที่คัดลอกและห้อง
                 ปฏิบัติการสมาชิกที่ให้คัดลอกข้อมูล
17.  ข้อปฏิบัติในกรณีตัวอย่างเสียหายจากการขนส่ง

17.1  กรณีห้องปฏิบัติการสมาชิกได้รับตัวอย่างที่เสียหายหรือไม่สมบูรณ์ ให้แจ้งผู้ประสานงานทดสอบ
                 ความชำนาญทราบ และส่งตัวอย่างที่ได้รับกลับมายังหน่วยงานทดสอบความชำนาญทันที
17.2  กรณีห้องปฏิบัติการสมาชิกไม่ได้รับตัวอย่างตามกำหนดเวลา ให้แจ้งผู้ประสานงานทดสอบ
                 ความชำนาญทราบ เพื่อทำการตรวจสอบ
17.3  หน่วยงานทดสอบความชำนาญจะจัดส่งตัวอย่างให้ใหม่หลังได้รับแจ้งภายใน 7 วัน
17.4  กำหนดส่งผลการวิเคราะห์จะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความเหมาะสม
18. การติดต่อสื่อสารกับห้องปฏิบัติการสมาชิก
ในกรณีที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนงานทดสอบความชำนาญ ห้องปฏิบัติการสมาชิก  สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทดสอบความชำนาญ ทั้งทางจดหมาย โทรศัพท์  โทรสาร หรือ  E-mail ได้ดังนี้
                   นายอดิศักดิ์ หมันหลิน 

สำนักยาและวัตถุเสพติด 
                   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
88/7  ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร  ถนนติวานนท์  
ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
                   โทรศัพท์ 0 2951 0000, 0 2589 9850-8 ต่อ 99163, 99164  

                   โทรสาร  0 2580 5106
                   E-mail: narcotics.pt@gmail.com
19. กำหนดระยะเวลาดำเนินการประจำปี 2562
	กิจกรรม
	    เวลา

	ขออนุมัติโครงการ
ส่งหนังสือเชิญสมัคร
	ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561

	รับสมัครสมาชิก
	พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

	ส่งตัวอย่าง
	กุมภาพันธ์ 2562

	สมาชิกส่งผล                             
	30 มีนาคม 2562

	รวบรวมและประเมินผล               
	เมษายน 2562

	รายงานฉบับร่าง
	พฤษภาคม 2562

	รายงานฉบับสมบูรณ์
	กรกฎาคม 2562


20. เอกสารอ้างอิง

20.1  ISO/IEC 17043 : 2010. Conformity assessment-General requirement   for 


       proficiency testing.


20.2  ISO 13528 : 2015. Statistical methods for use in proficiency testing by 
       interlaboratory comparisons.

                                                                                                                                  หน้า 1 ของ 10  
S6201R1 PT Protocol V.0                                                                                               หน้า 9 ของ 10  


